# Beskrivning av det arbete som ska utföras

Använd separat blad om det behövs

* Bifogar skiss/ritning

|  |
| --- |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………… |

# Obligatoriska moment

Golvbrunnen och ballofixkranar **skall** bytas för att undvika eventuella framtida fuktskador. Byte är enligt Brf stadgar medlemmens ansvar.

Ev. elementet får ersättas med handdukstork. Denna måste vara anpassad för inkoppling på värmesystemet och inte innehålla några strypningar på vattenflödet/varmvattencirkulationen (VVC-systemet). Handdukstorken får ha elektrisk tillsatsvärme.

Följande kommer att bytas, ersättning lämnas mot specificerad faktura.

Ersättningsblankett finns på föreningens hemsida

* Golvbrunn
* Ballofix
* Rördragning